LEDON 29001282 LED DOWNLIGHT MR16 10W/60D/929 230V SUNSET

LED Einbauspot mit eleganter Optik einer Reflektor Linse. Komplettes Set mit Modul und Konverter. LED Ersatz für 45W MR16 Halogenspots. Lichtstrom: 600 lm; Lichtausbeute 60 lm/W; Farbwiedergabe Ra 90; Farbtemperatur 2900 K – 2000 K; Änderung der Farbtemperatur beim Dimmen; Abstrahlwinkel 60°; MacAdam 4; LED-Lebensdauer 25.000 h mit Lichtstromerhalt L80B10; Hervorragende Dimmbarkeit und Kompatibilität; Durchgangsverdrahtung möglich; Abmessungen Lampe: 60 x 50 mm, Gewicht: 80 g; Abmessungen Konverter: 135 x 46 x 30,3 mm, Gewicht: 75 g; Einbaurahmen in verschiedenen Ausführungen sind separat zu bestellen.