LEDON 29001062 LED PANEL 610x610 SURFACE MOUNTING KIT

Befestigungsset für Aufbau der LED-Rasterleuchte mit den Maßen 597x597 mm; hochwertiger, weiß (RAL 9016) beschichteter Rahmen aus Aluminium; komplett vormontiert; keine sichtbaren Verschraubungen von außen; inklusive Schrauben und Befestigungsmaterial; Abmessungen: 610 x 610 x 54 mm, Gewicht: 1,20 kg.

Rasterleuchtenempfehlung:

Art. Nr. 29001078 LED PANEL 597x597 4000LM/90D/840 1050MA

Art. Nr. 29001080 LED PANEL 597x597 3700LM/90D/830 1050MA