LEDON 29001094 LED PANEL 1210x310 SURFACE MOUNTING KIT

Befestigungsset für Aufbau der LED-Rasterleuchte mit den Maßen 1197x297 mm; hochwertiger, weiß (RAL 9016) beschichteter Rahmen aus Aluminium; komplett vormontiert; keine sichtbaren Verschraubungen von außen; inklusive Schrauben und Befestigungsmaterial; Abmessungen: 1210 x 310 x 54 mm, Gewicht: 1,55 kg.

Rasterleuchtenempfehlung:

Art. Nr. 29001242 LED PANEL 1197x297 4000LM/80D/840 1050MA

Art. Nr. 29001245 LED PANEL 1197x297 3700LM/80D/830 1050MA